| Sistema De Protección Contra Incendios |  | ## Sistemas Desactivados: Formulario De Notificación Y Restablecimiento |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Remitente: |  |  |  | Destinatario: Allianz Risk Consulting impairments@allianz.com |  |  |
| Nombre y apellido: |  |  | Teléfono: |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |  |  |  |
| Empresa: |  |  |  |  |  |  |
| Ubicacion nombre |  |  |  |  |  |  |
| Dirección: |  |  |  |  |  |  |
| Ciudad, estado/provincia: |  |  |  |  |  |  |
| Código postal: |  |  | País: |  |  |  |

Antes de notificar cualquier desactivación a Allianz, asegúrese de seguir las directrices de gestión correspondientes.

Por favor, cumplimente la Parte A en un primer momento para notificar la desactivación, y la Parte B una vez que se restablezca.

Parte A: Notificación de Desactivación

Envíe la notificación a Allianz únicamente cuando la desactivación supere las 10 horas. Se debe notificar por lo menos 48 horas antes de iniciar una desactivación planificada, y tan pronto como sea posible para desactivaciones no planificadas.

| Clase de desactivación: | Planificada |  | No planificada |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo desactivado: | ☐ Rociador ☐ Bomba contra incendios ☐ Tanque de agua / Depósito / Agua municipal ☐ Sistema de extinción |  |  | ☐ Hidrante exterior ☐ Hidrante interior / Columna seca ☐ Alarma contra incendios ☐ Otros (especifique a continuación) Haga clic aquí para introducir texto. |  |  |
| % de la suma total asegurada (TSI) en riesgo: | Elija una opción |  |  |  |  |  |
| Area(s) afectada(s): |
| Razón de la desactivación: |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de la desactivación (día/mes/año) y hora: |  |  |  |  |  |  |
| Fecha y hora de restablecimiento: |  |  |  |  |  |  |

| Precauciones implementadas: (por favor contestar los ocho puntos siguientes) | Si | NO |
| --- | --- | --- |
| - Se ha notificado a la dirección, los diferentes responsables, el personal de seguridad, y al resto de personal que corresponda acerca de la desactivación, el riesgo que conlleva y las precauciones necesarias? |  |  |
| - Se han prohibido todas las actividades peligrosas en el área, incluyendo trabajos en caliente, uso de líquidos inflamables, etc.? |  |  |
| - Se ha prohibido fumar en el área? |  |  |
| - Se ha proporcionado protección temporal contra incendios (p. ej., extintores, mangueras, etc.)? (Proporcione mayor detalle en el campo de comentarios aquí abajo) |  |  |
| - La zona afectada está continuamente ocupada o se ha establecido una vigilancia continua contra incendios? |  |  |
| - Se ha notificado a los bomberos? |  |  |
| - Se ha notificado a la empresa que supervisa las alarmas de incendio? |  |  |
| - Se trabajará de forma continua hasta que el sistema quede restablecido? |  |  |

| Comentarios |  |
| --- | --- |

Parte B: Restablecimiento del Sistema

| Restablecimiento: y Hora |  |
| --- | --- |
| Comentarios: |  |